Anexa 17

RAPORT VERIFICARE LUCRARE

**Executie lucrari necesare** “ **Înfiintare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Simnicu de Sus, satele apărţinatoare Albești, Dudovicești, Romănești, Izvor, Leșile, Cornetu, Milești şi Dutulești, județul Dolj”,**

**EXECUTANT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

CONTRACT NR:

|  |  |
| --- | --- |
| ***CRITERII EVALUATE*** |  |
| ***A. CRITERII TEHNICE*** |  |
| ***A 1. CALITATE EXECUTIE*** | **DA** | **NU** |  **Nu este cazul** |
| ***A 1.1 Materiale si echipamente / respectare tehnologie*** |  |  |  |
| ***A 1.1.1 Criterii tehnice importanta majora*** |  |  |  |
| Materiale in conformitate cu cerintele normelor tehnice in vigoare si incorelare cu specificatiile tehnice Megaconstruct |  |  |  |
| Depozitare corespunzatoare materiale si utilaje si asigurareextremitati conducte |  |  |  |
| Revizii obligatorii ale aparatelor utilizate si a utilajelor (utilajeindependente si de constructie) |  |  |  |
| Respectarea in executie a proiectului tehnic avizat |  |  |  |
| Respectare tehnologii de montaj (sapatura si sprijinit de maluri laadancimi > 1,5 m si scari de acces; instalare, sudura, marcare |  |  |  |
| Dispozitive speciale pt. PE si OL ( raschete; intinzator de conducte;fixare teu) |  |  |  |
| Pozitionare CD si BR (utilizare aliniatoare) |  |  |  |
| Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizat |  |  |  |
| Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificate in perioada de garantie a lucrarii |  |  |  |
| ***A 1.1.2 Criterii tehnice importanta medie*** |  |  |  |
| Butelii de oxigen si acetilena cu verificari in termen |  |  |  |
| Dotare pt. lucru in conditii de intemperii (corturi, aeroterme) |  |  |  |
| Tehnologii de sudura agrementate (OL si PE) - instructiuni de utilizareutilaje agrementate de producator (incluse in CT) |  |  |  |
| Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificatedupa perioada de garantie a lucrarii |  |  |  |
| ***A 2 Personal calificat (cel ce executa lucrarea)*** |  |  |  |
| ***A 2.1 Criterii importanta majora*** |  |  |  |
| Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizatpe firma la care lucreaza) |  |  |  |
| ***A 2.2 Criterii importanta medie*** |  |  |  |
| Personal desemnat pt. urmarirea lucrarilor (sef santier) cu cel putin 5 ani experienta si autorizat tip EGD |  |  |  |
| Personal cu legitimatie de serviciu valabila |  |  |  |
| ***B. RESPONSABILITATI SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA*** |  |
| ***B 1. SECURITATE LUCRARE*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| Existenta panou de identificare lucrare |
| Panouri semnalizare-drum in lucru, drum ingust, ocolire dreapta-stanga; panouri delimitare santier- imprejmuire cu panouri pe toata lungimea perimetruluil banda avertizoare; lampi de avertizare pe timp |  |  |  |
| ***B 2. SECURITATE EXECUTANTI*** |  |  |  |
| Echipament individual de protectie (protectie ochi, maini, corp; incaltaminte de protectie cu bombeu; vesta reflectorizanta siavertizoare; casca protectie; protectie intemperii) |  |  |  |
| Materiale de prim ajutor (trusa prim ajutor in santier; extinctor in santier- in termen de valabilitate; persoana responsabila/ instruita pt. acordare prim ajutor in santier) |  |  |  |
| Carucioare de transport butelii oxigen si acetilena |  |  |  |
| Depozitare substante chimice periculoase si echipamente pentrutransport substante chimice periculoase |  |  |  |
| ***C. AVARII PROVOCATE ASUPRA SD*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucrariexecutate pentru terti |  |  |  |
| Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucraricontractate/comandate de Megaconstruct |  |  |  |
| ***D. DOCUMENTATIE*** |  |  |
| ***D 1. RELATIA CU AUTORITATILE LOCALE (Acces Gaz)*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| CU depus conform termenelor contractuale |  |  |  |
| Avize depuse conform termenelor contractuale |  |  |  |
| AC depusa conform termenelor contractuale |  |  |  |
| AS depus conform termenelor contractuale |  |  |  |
| Solicitare incepere lucrare depusa conform termenelor contractuale |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Respectare termen finalizare lucrari (OL) |  |  |  |
| Raportare eronata/intarziata |  |  |  |
| ***D 2. PROIECTARE LUCRARE*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| Documentatia depusa spre avizare tehnica a fost admisa (fara orespingere prealabila) |  |  |  |
| Intocmire in termen a Dispozitiilor de Santier / modificari solutii (max.5 zile lucratoare) |  |  |  |
| ***D 3. EXECUTIE SI RECEPTIA TEHNICA*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| Lucrarea supusa receptiei tehnice a fost acceptata |  |  |  |
| Documentatie completa in vederea intocmirii Cartii Constructiei |  |  |  |
| Respectare grafic executie pentru extinderi > 1000 m |  |  |  |
| Prezentare periodica a Situatiei de Lucrari |  |  |  |
| ***E. RESPONSABILITATI DE MEDIU*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| Refacere corespunzatoare suprafete afectate (inclusiv marcaje;capace GN; capace camine) |  |  |  |
| Lipsa avertismente din partea autoritatilor cu privire la curateniasantierului sau refacerea necorespunzatoare a pavajului |  |  |  |
| Pastrare curatenie si ordine in santier si in jurul santierului |  |  |  |
| Colectare selectiva deseuri, cu depozitare temporara pe parcursullucrarilor |  |  |  |
| Documente intocmite de executant pt. transportul deseurilor dinsapaturi si metalice |  |  |  |
| **CONSTATATOR** | *DESCRIERE ABATERE* *ACTIUNI STABILITE PENTRU REZOLVARE TERMEN*Constatator ExecutantNume/ Semnatura: Nume/ Semnatura: Data: Data:  |  |

