ANEXA 24

**PROCES VERBAL CU CANTITATI EXECUTATE DE LUCRARI SI MATERIALE PENTRU RACORD SI PRM/PR/PM**

**DATA...............................**

Adresa.................................................................................................; Contract de racordare: ………………………………….......... Solicitant: ...............................................................................

Incheiat intre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant OSD MEGACONSTRUCT si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant OE \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip racord | | | | **Diametru racord (mm)** | | | | | | | | | | | | **C(E) - costurile aferente execuţiei racordului** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nou | Exist | | | 32 | | 40 | 50 | | 63 | | 75 | 90 | | 110 | 125 | Lungime totala racord = ………………….m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | **L stand = 1m** | **Firida** | | | **Reiser** | | **Mufe** | | **Robinet** | | | **Groapa cuplare** | | **Tub protectie reiser PE** | | **Teu racordare** | | | | |
| **Diametru conducte in care se cupleaza** | | | | | | | | | | | | | | | | Tip | Buc | | Dn mm | Buc | Dn mm | Buc | Dn mm | | Buc | Buc | | Dn  mm | ml | Dn mm | | Buc | | |
| 63 | 75 | | | 90 | | 110 | 125 | | 160 | | 180 | 225 | | 250 | 280 |  | 1 | |  |  | 1 | 2 |  | |  | 1 | |  |  | \_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ | | 1 | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | **Rasuflatori spatiu verde** | | | | | | **Rasuflatori carosabil** | | | | **Capac GN (mic)** | | | | | | **Capac GN(mare)** | | |
| Buc | | | | | | Buc | | | | Buc | | | | | | Buc | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **L medie** | **Ltotala -1m** =…………………………………………..m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C(S) - execuţia/montajul SRM/SR/SM/PRM/PR/PM** | | | | | | | | | | | | **C(P) - costurile cu desfacere sau refacere carosabil şi/sau trotuare\***  \*NOTA : Lucrarile de aducere la starea initiala a terenurilor afectate, se vor efectua in maxim 5 zile dupa perforare. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tip post de reglare-masurare** | | | | | | | | | | | | **Operatiune efectuata** | | | | | **tip pavaj/lungime (ml)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRM | | PRM | | | **PR** | | | **PM** | | **Qmax (Nmc/h)** | | **Spatiu verde** | | **Piatra sparta/**  **macadam** | | **Pietris** | **Dale/**  **pavele** | **Asfalt carosabil max 20cm** | | **Asfalt carosabil max 20cm** | | **Asfalt carosabil peste 20cm** | | **Asfalt trotuar**  **max 20 cm** | | **Asfalt trotuar**  **peste 20 cm** | | **Beton max**  **20 cm** | | **Beton peste**  **20 cm** |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | Taiere (ml) | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | Desfacere (mp) | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | Necesar refacere (mp) | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | Pavele/dale/piatra cubica (mp) | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Componenta s - lucrări/componente speciale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tip** | | | **Groapa foraj (2mlx1mlx1ml)** | | | | | | | | | | **Subtravesare** | | | | **Tub protectie OL** | | | | | | | | **Tub protectie PE (**cu exceptia tubului folosit pentru protectia reiserului**)** | | | | | | | **Tub protectie PVC** | | | |
| UM | | | buc | | | | | | | | | | ml | | | | DN mm | | | | | ml | | | DN mm | | | ml | | | | DN mm | | ml | |
| DN(mm) | | | ------------------------------------ | | | | | | | | | | ------------------------------------- | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| Cantit | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| Detaliere alte situatii speciale : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reprezentant OSD,** | **Reprezentant OEE** | **Beneficiar,** |

**Nume prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nume prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nume prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnatura: Semnatura: Semnatura:**